	
	


Сведения о балансе электрической энергии, мощности, отпуска потребителям, потерям 
ООО «Трансэнерго» за 2025 год

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм
	Количество

	1
	Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО:
	тыс. кВт*ч
	179682,282

	
	в т.ч.:
	тыс. кВт*ч
	 

	
	ВН
	тыс. кВт*ч
	24933,037

	
	СНI 
	тыс. кВт*ч
	

	
	СНII
	тыс. кВт*ч
	154749,245

	
	НН
	тыс. кВт*ч
	

	
	в т.ч.:
	
	

	
	от АО "ДРСК" филиал «Хабаровские электрические сети»
	тыс. кВт*ч
	157670,976

	
	от АО «Хабаровская горэлектросеть»
	тыс. кВт*ч
	9024,680

	
	от Дальневосточная дирекция по энергоснабжению-СП Трансэнерго-филиала ОАО РЖД
	тыс. кВт*ч
	123,912

	
	от ПАО «ФСК ЕЭС»
	тыс. кВт*ч
	12862,714

	2
	Объем услуг, ВСЕГО:
	тыс. кВт*ч
	165227,435

	
	Количество электроэнергии, переданной потребителям (полезный отпуск) ВСЕГО:
	тыс. кВт*ч
	165227,435

	
	в т.ч.
	тыс. кВт*ч
	

	
	ВН
	тыс. кВт*ч
	10587,807

	
	СНII
	тыс. кВт*ч
	70090,488

	
	НН
	
	84549,140

	
	Юридическим лицам всего
	
	81594,973

	
	в т.ч.
	
	

	
	ВН Юридическим лицам
	тыс. кВт*ч
	10587,807

	
	СНII Юридическим лицам
	тыс. кВт*ч
	44570,309

	
	НН Юридическим лицам
	тыс. кВт*ч
	26436,857

	
	Население и приравненные к нему категориям всего
	тыс. кВт*ч
	55610,103

	
	в т.ч
	
	

	
	СНII Население и приравненные к нему категориям 
	тыс. кВт*ч
	445,529

	
	НН Население и приравненные к нему категориям
	тыс. кВт*ч
	55164,574

	
	Количество электроэнергии, отпущенной в сети смежных сетевых организаций всего, ВСЕГО:
	тыс. кВт*ч
	28022,359

	
	в т.ч.
	
	

	
	Дальневосточная дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД" всего
	тыс. кВт*ч
	7273,608

	
	в том числе
	
	

	
	СНII Дальневосточная дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
	тыс. кВт*ч
	7273,608

	
	НН Дальневосточная дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД"
	тыс. кВт*ч
	0,0

	
	НН Филиал «Дальневосточный» ОАО "Оборонэнерго"
	тыс. кВт*ч
	155,460

	
	МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» всего
	тыс. кВт*ч
	4802,573

	
	в т.ч.
	
	

	
	 СНII МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района»
	тыс. кВт*ч
	2205,621

	
	НН МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района»
	тыс. кВт*ч
	2596,952

	
	НН АО «Хабаровская горэлектросеть» всего
	тыс. кВт*ч
	9938,717

	
	 в т. ч.
	
	

	
	СНII АО «Хабаровская горэлектросеть»
	тыс. кВт*ч
	9743,420

	
	НН АО «Хабаровская горэлектросеть»
	тыс. кВт*ч
	195,297

	
	СНII АО "ДРСК" филиал «Хабаровские электрические сети»
	тыс. кВт*ч
	5963,092

	3
	Стоимость услуг по передаче электроэнергии с НДС всего 
	тыс. руб.
	331352,503

	    4
	Заявленная мощность потребителей
	МВт
	29,039

	5
	Количество фактических потерь всего:
	тыс. кВт*ч
	14454,847

	
	в т.ч.:
	
	

	
	ВН
	тыс. кВт*ч
	678,074

	
	СНII
	тыс. кВт*ч
	5510,705

	
	НН
	тыс. кВт*ч
	8266,068

	    6
	Количество фактических потерь электроэнергии от отпуска в сеть
	%
	8,04

	    7
	Стоимость фактических потерь электроэнергии с НДС
	тыс. руб
	64855,842


