## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы.
Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСЭНЕРГО"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  | ОГРН: |  | 1102722003130
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: | Распоряжением Правительства Хабаровского края от 02.08.2024г. № 499-рп (в редакции распоряжения Правительства Хабаровского края от 06.08.2025 № 487-рп)
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении на 01.01.2026 года | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВ x А |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВ x А |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+; -) | технического обследования (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | 6.81 | 1.9 | 6.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | 3.95 | 1.9 | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.86 | нд | 2.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Хабаровский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | 3.95 | 1.9 | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | 3.95 | 1.9 | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | 3.95 | 1.9 | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция центральной распределительной подстанции 179 СРЗ | P_T_07 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ЦРП 179 СРЗ | нд | нд | нд | нд | 0.08 | 0.32 | 0.08 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80 | P_T_08 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ЦРП ул. Руднева 80 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 2 | 1.26 | 2 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция распределительной подстанции №1, ул.Портовая 1 | P_T_12 | 1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ЦРП №1, ул.Портовая 1 | нд | нд | нд | нд | 0.56 | 1.63 | 0.56 | 1.63 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" пер. Победы, ул. Майская,ул. Немировича-Данченко | P_T_06 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ Ф-17, Ф-23, Ф-26 ПС 110/35/6 "КАФ" пер. Победы, ул. Майская,ул. Немировича-Данченко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева | P_T_11 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ Ф-17, Ф-23, Ф-26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 ул. Каменногорская - ул. Верхнебазовая | P_T_26 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4кВ от КТП-44 ул. Каменногорская - ул. Верхнебазовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-49 ул. Партизанская | P_T_27 | 1999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-0,4кВ от КТП-49 ул. Партизанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1 | P_T_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Получение опративных данных о фактическом потреблении электрической энергии. | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Маяковского | P_T_01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | нд | нд | 0 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.2 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Шилкинской | P_T_02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | нд | нд | 0 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.3 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по пер.Тигровому | P_T_03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | нд | нд | 0 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.4 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Пояркова | P_T_04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | нд | нд | 0 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-140 до ПС Амур 220/110/10кВ | P_T_05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.6 | Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ от ячейки № 2 ТП-3 до ячейки № 2 ТП-13 с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ | P_T_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.7 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (1 этап) | P_T_14_01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.8 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (2 этап) | P_T_14_02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.9 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная (3 этап) | P_T_14_03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.10 | Монтаж пункта секционирования ПСС (ПС 110/35/6 КАФ "Ф-45", "Ф-44") | P_T_21 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/6 КАФ "Ф-45", "Ф-44" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.11 | Строительство 2 КЛ 6кВ от ТП-555 до ПС 110/6кВ "Энергомаш" | P_T_22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.12 | Строительство БКТП 2х1600кВА по адресу г. Хабаровск, переулок Полярный - переулок Резервный | P_T_23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.13 | Строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА снт Остон | P_T_24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.14 | Приобретение неисключительного права на ПО "Пирамида 2.0" с расширением базовых функций | P_T_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Получение опративных данных о фактическом потреблении электрической энергии и их высокая достоверность; | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение бурильно-крановой установки на шасси ГАЗ | P_T_09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | нд
1.6.2 | Приобретение автофургона | P_T_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | нд
1.6.3 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | P_T_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | нд
1.6.4 | Приобретение автогидроподъемника на шасси "ГАЗ" | P_T_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | нд
1.6.5 | Приобретение стенда для испытания средств защиты | P_T_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | нд
1.6.6 | Приобретение серверного оборудования для ПО "Пирамида 2.0" | P_T_20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Получение опративных данных о фактическом потреблении электрической энергии и их высокая достоверность; | нд | нд
1.6.7 | Приобретение экскаватора-погрузчика | P_T_28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | нд
1.6.8 | Разработка проектной документации по замене фундамента ПС 110/10кВ КПУ "ГПП" | P_T_29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. | нд | нд