## №28 .1 Строительство КЛ-10кВ, м
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Хабаровского края от 25.04.2025 № 5
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 27. Хабаровский край | [10 empty] | 27. Хабаровский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Хабаровский край (1 зона) | [10 empty] | Хабаровский край (1 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Хабаровский край (1 зона)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Строительство БКТП 2х1600 кВА по адресу г. Хабаровск, переулок Полярный - переулок Резервный | [31 empty] | №28 .1 Строительство КЛ-10кВ, монтаж КТП 10-0,4кВ по адресу г. Хабаровск, ул. Совхозная
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [30 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 17371.56 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 701.74 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 151.22 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 115.37 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 58.36 | тыс.руб.
| оборудования |  | 13377.72 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 213.57 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 44.15 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 74.62 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительные работы | [33 empty] | Раздел 1. Строительные работы
1 | ГЭСН01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [20 empty] | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли
|  | Объем=50 / 100 | [33 empty] | Объем=50 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12334.86; 12: 6167.43 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-127-01 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.) |  |  |  | 4: га; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [20 empty] | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61798; 12: 308.99 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=20 / 1000 | [33 empty] | Объем=20 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 167459.5; 12: 3349.19 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [20 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=1/100*3 | [33 empty] | Объем=1/100*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 307926.33; 12: 9237.79 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [20 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=24/100 | [33 empty] | Объем=24/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29838.38; 12: 7161.21 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.03024 | 1 | 0.03024 | 67961.14 | 0.89 | 60485.41 |  | 1829.08 | [20 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Объем=1,26/1000*24 | [33 empty] | Объем=1,26/1000*24
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1829.08 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [20 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=8/10 | [33 empty] | Объем=8/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18989; 12: 15191.2 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.0754 | 1 | 0.0754 |  |  | 64514.51 |  | 4864.39 | [20 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=3,77*2.5/1000*1*8 | [33 empty] | Объем=3,77*2.5/1000*1*8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4864.39 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [20 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=1/100*3 | [33 empty] | Объем=1/100*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 115704; 12: 3471.12 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2318.53; 12: 4637.05 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 737.26; 12: 1474.52 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9342.2; 12: 18684.4 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.94 | 1 | 0.94 | 26011.96 | 1.32 | 34335.79 |  | 32275.64 | [20 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
|  | Объем=0,47*2 | [33 empty] | Объем=0,47*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32275.64 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН33-04-020-01 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: км; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=150/3/1000 | [33 empty] | Объем=150/3/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 186968.8; 12: 9348.44 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительные работы : | [35 empty] | Итоги по разделу 1 Строительные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 78078.79 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 23868.04 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7998.65 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3305.11 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 42906.99 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 56678.93 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 16783.52 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 7434.85 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3017.72 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 431.6 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19033.76 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9977.48 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 61321.52 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7084.52 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 563.8 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 287.39 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 42475.39 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7150.75 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3759.67 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 27173.15 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 26184.51 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 13737.15 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Строительные работы |  |  |  | 12: 118000.45 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Строительные работы
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 39,632 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,50212 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. КТП 10/0,4кВ 2х1600кВА | [33 empty] | Раздел 2. КТП 10/0,4кВ 2х1600кВА
15 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | [32 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1595; 12: 1595 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-02.2.05.04-2078 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм |  |  |  | м3 | 1.15 | 1 | 1.15 | 3136.45 | 0.74 | 2320.97 |  | 2669.12 | [20 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2669.12 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | [32 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1486.26; 12: 1486.26 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-02.3.01.02-1106 | Песок природный для строительных работ I класс, крупный |  |  |  | м3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 911.57 | 1.65 | 1504.09 |  | 1654.5 | [20 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, крупный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1654.5 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН05-01-052-03 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3 |  |  |  | 4: м; 5: 80; 6: 1; 7: 80 | [20 empty] | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4916.56; 12: 393324.8 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН09-08-001-02 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 87165; 12: 871.65 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [20 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2151.42; 12: 43028.31 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции изготовление основания из тюбинга 100х100 |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [20 empty] | Металлические конструкции изготовление основания из тюбинга 100х100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 272050; 12: 272.05 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-23.3.08.01-0122 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 5 мм |  |  |  | т | 0.366 | 1 | 0.366 | 57752.5 | 1.17 | 67570.43 |  | 24730.78 | [20 empty] | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24730.78 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН15-04-033-02 | Окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель): за два раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [20 empty] | Окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель): за два раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20805.33; 12: 4993.28 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [20 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 307926.33; 12: 9237.79 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [20 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29838.38; 12: 7161.21 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.03024 | 1 | 0.03024 | 67961.14 | 0.89 | 60485.41 |  | 1829.08 | [20 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1829.08 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [20 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18989; 12: 15191.2 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.0754 | 1 | 0.0754 |  |  | 64514.51 |  | 4864.39 | [20 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4864.39 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [20 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 115704; 12: 3471.12 | [22 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76825.45; 12: 76825.45 | [22 empty] | Всего по позиции
ПНР | [41 empty] | ПНР
32 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20329.58; 12: 40659.15 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3012.22; 12: 3012.22 | [22 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24097.5; 12: 481.95 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 КТП 10/0,4кВ 2х1600кВА : | [35 empty] | Итоги по разделу 2 КТП 10/0,4кВ 2х1600кВА :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 325058.56 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 127349.2 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 94278.03 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 55050.83 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 48380.5 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 539157.28 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 99203.56 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 93709.42 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 54760.94 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 13277.54 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 174581.87 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 103623.95 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 54048.71 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7120.25 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 568.61 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 289.89 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 35102.96 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7187.83 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3779.17 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 44153.32 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 44153.32 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 21025.39 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 15558.79 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7569.14 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 182400.03 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 197328.49 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 114972.26 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 КТП 10/0,4кВ 2х1600кВА |  |  |  | 12: 637359.31 | [25 empty] | Всего по разделу 2 КТП 10/0,4кВ 2х1600кВА
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 173,9384 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 70,12052 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 35322.66 | [28 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 35322.66 | [29 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 8830.66 | [28 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 8830.66 | [29 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 3. Оборудование и материалы | [33 empty] | Раздел 3. Оборудование и материалы
35 О | прайс-лист | Трансформаторная подстацния 2х1600кВА |  |  |  | 5: 1; 6: 1; 7: 1; 10: 13377715.38; 12: 13377715.38 | [20 empty] | Трансформаторная подстацния 2х1600кВА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13377715.38 | [22 empty] | Всего по позиции
36 | прайс-лист | Опоры СВ-110 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 16250 |  | 32500 | [20 empty] | Опоры СВ-110
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32500 | [22 empty] | Всего по позиции
37 | прайс-лист | СИП-3 1х95 |  |  |  | км | 0.15 | 1 | 0.15 |  |  | 201393.44 |  | 30209.02 | [20 empty] | СИП-3 1х95
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30209.02 | [22 empty] | Всего по позиции
38 | прайс-лист | Изолятор ШФ-20Г |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1393.44 |  | 8360.64 | [20 empty] | Изолятор ШФ-20Г
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8360.64 | [22 empty] | Всего по позиции
39 | прайс-лист | Вязка спиральная ВС-70/95.2 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 132.52 |  | 1590.24 | [20 empty] | Вязка спиральная ВС-70/95.2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1590.24 | [22 empty] | Всего по позиции
40 | прайс-лист | Колпачок К-7 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 21.66 |  | 129.96 | [20 empty] | Колпачок К-7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 129.96 | [22 empty] | Всего по позиции
41 | прайс-лист | Зажим ответвительный ОАЗ-1 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 625.76 |  | 7509.12 | [20 empty] | Зажим ответвительный ОАЗ-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7509.12 | [22 empty] | Всего по позиции
42 | прайс-лист | Изолятор полимерный ЛК-70/10-З-СС |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1487.01 |  | 8922.06 | [20 empty] | Изолятор полимерный ЛК-70/10-З-СС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8922.06 | [22 empty] | Всего по позиции
43 | прайс-лист | Зажим анкерный DN-12 Rpi (95-120мм2) |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 2426.27 |  | 14557.62 | [20 empty] | Зажим анкерный DN-12 Rpi (95-120мм2)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14557.62 | [22 empty] | Всего по позиции
44 | прайс-лист | Скоба СК-7-1а |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 354.32 |  | 2125.92 | [20 empty] | Скоба СК-7-1а
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2125.92 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы : | [35 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 105904.58 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 105904.58 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 105904.58 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 105904.58 | [24 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 13377715.38 | [24 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 13377715.38 | [24 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего по разделу 3 Оборудование и материалы |  |  |  | 12: 13483619.96 | [25 empty] | Всего по разделу 3 Оборудование и материалы
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 509041.93 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 151217.24 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 102276.68 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 58355.94 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 197192.07 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 701740.79 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 115987.08 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 101144.27 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 57778.66 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 119613.72 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 193615.63 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 113601.43 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 115370.23 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14204.77 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1132.41 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 577.28 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 77578.35 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 14338.58 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7538.84 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 13377715.38 | [31 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 13377715.38 | [31 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 44153.32 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 44153.32 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 21025.39 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 15558.79 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7569.14 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 14238979.72 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 209573.18 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 223513 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 128709.41 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 3132575.54 | [31 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 17371555.26 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 213,5704 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 74,62264 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 35322.66 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 35322.66 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 8830.66 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 8830.66 | [35 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]