## 2.1
Приложение 2.1
к постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1
(в редакции постановления
Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 15.05.2013 № 12/115)
Общие сведения для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в зонах централизованного энергоснабжения
Программа представлена сетевой организацией: ООО "Трансэнерго" (период реализаци 2025-2029 год) период корректировки 2027 год
№ п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам
|  |  | 2025 г. (ПЛАН) | 2026 г. (ПЛАН) | 2027 г. (ПЛАН) | 2028 г. (ПЛАН) | 2029 г. (ПЛАН)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  | 1.058 | 1.051 | 1.04 | 1.04 | 1.04
1 | Необходимая валовая выручка | млн. руб. | 194.9835 | 251.2401 | 508.7542 | 192.5767 | 197.3191
2 | Годовой объем потребления ЭЭ организацией | тыс. кВтч | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 51.66
3 | Годовой объем потребления ТЭ организацией | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Годовой объем потребления воды организацией | тыс. м3 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 51.87
5 | Годовой объем потребления газа организацией | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 51.66
7 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м3 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 51.87
9 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Тариф на ЭЭ | руб./кВтч | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251
11 | Тариф на ТЭ | руб./Гкал | - | - | - | - | -
12 | Тариф на воду | руб./м3
12.1 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | руб./м4 | 45.74 | 52.32 | 55.46 | 55.46 | 69.8
12.2 | Тариф на водоотведение | руб./м5 | 37.44 | 41.38 | 41.54 | 43.97 | 48.36
13 | Тариф на газ | руб./ тыс. м3 | - | - | - | - | -
14 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе: | млн. руб. | 26.1672 | 45.7792 | 2.4114 | 23.5054 | 34.882
| - амортизация | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ремонтный фонд | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - заемные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная программа | млн. руб. | 26.1672 | 45.7792 | 2.4114 | 23.5054 | 34.882
| - бюджетные средства (уровень бюджета) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - прочие | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Общее число объектов электросетевого хозяйства | у.е. | 2417.46 | 2455.84 | 2488.09 | 2488.09 | 2488.09
17 | Объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено энергетическое обследование | у.е. | 2417.46 | 2455.84 | 2488.09 | 2488.09 | 2488.09
18 | Общий объем закупаемых товаров, работ, услуг | млн. руб. | 194.9835 | 251.2401 | 508.7542 | 192.5767 | 197.3191
19 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. руб. | 26.1672 | 45.7792 | 2.4114 | 23.5054 | 34.882
| Объем отпуска электроэнергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе | млн.кВт.ч | 164.32 | 164.32 | 164.32 | 164.32 | 164.32
20 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | млн. кВтч | 20.9508 | 20.8522 | 20.7536 | 20.655 | 20.5564
21 | Процент потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | % | 12.75% | 12.69% | 12.63% | 12.57% | 12.51%
Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" | [5 empty] | Е.М. Зотова
(по доверенности б/н от 01.01.2026 г)
117.8511

## ээ собств нужды (hidden)
Таблица № 2
РАСЧЕТ
планиремых затрат на оплату электрической энергии, потребляемой на хозяйственные нужды ООО "Трансэнерго"
на период регулирования 2025-2029 год | [6 empty] | 104.7
№ п/п | Период времени | Расход эл.энергии по факту 2023 г., тыс.квт.час | Цена 1 кВт.часа эл.энергии, руб. | Затраты за 2023 год, тыс.руб. | План на период регулирования 2025-2029 год, тыс.руб. | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | январь | 6.54 | 5.6134 | 36.7119 | 35.137 | С/ф № 21 от 31.01.23г. ООО "Синергия-Восток"
2 | февраль | 7.05 | 5.5809 | 39.3456 | 37.877 | С/ф № 22 от 28.02.23г. ООО "Синергия-Восток"
3 | март | 4.95 | 5.6465 | 27.95 | 26.5945 | С/ф № 44от 31.03.23г. ООО "Синергия-Восток"
4 | апрель | 3.27 | 5.5181 | 18.0443 | 17.5685 | С/ф № 57 от 30.04.23г. ООО "Синергия-Восток"
5 | май | 2.7 | 5.4715 | 14.773 | 14.5061 | С/ф № 70 от 31.05.23г. ООО "Синергия-Восток"
6 | июнь | 3.63 | 5.2938 | 19.2164 | 19.5026 | С/ф № 99 от 30.06.23г. ООО "Синергия-Восток"
7 | I полугодие | 28.14 | 5.5452 | 156.0412 | 151.1857
8 | июль | 3.84 | 5.2537 | 20.174 | 21.6005 | С/ф № 119 от 31.07.23г. ООО "Синергия-Восток"
9 | август | 4.92 | 5.426 | 26.6958 | 27.6757 | С/ф № 129 от 31.08.23г. ООО "Синергия-Восток"
10 | сентябрь | 3.06 | 5.424 | 16.5975 | 17.2129 | С/ф № 152 от 29.09.23г. ООО "Синергия-Восток"
11 | октябрь | 3.6 | 5.4333 | 19.56 | 20.2505 | С/ф № 165 от 31.10.23г. ООО "Синергия-Восток"
12 | ноябрь | 3.87 | 5.3064 | 20.5358 | 21.7693 | С/ф № БП-183 от 30.11.23г. ООО "Синергия-Восток"
13 | декабрь | 4.23 | 5.3903 | 22.8011 | 23.7943 | С/ф № 215 от 31.12.23г. ООО "Синергия-Восток"
14 | II полугодие | 23.52 | 5.3726 | 126.3641 | 132.3033
13 | ИТОГО: | 51.66 |  | 282.4054 | 283.4889
Директор ООО "Трансэнерго" |  |  | Ковалевский С.Ю.

## П2.2
Приложение 2.2
к постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1 (в редакции постановления
Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 15.05.2013 № 12/115)
Расчет целевых показателей для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в зонах централизованного энергоснабжения
Программа представлена сетевой организацией: ООО "Трансэнерго" (период реализаци 2025-2029 год) период корректировки 2027 год
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2.1) | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Пояснения к расчету
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ЭЭ | % | (П1 стр.6(n) / П1стр.2(n)) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % | (П1 стр.7(n) / П1стр.3(n)) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | (П1 стр.8(n) / П1стр.4(n)) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | % | (П1 стр.9(n) / П1стр.5(n)) * 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме НВВ | % | (П1 стр.14(n) / П1 стр.1(n)) * 100% | 13.4202 | 18.2213 | 0.47397 | 12.2057 | 17.678
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | П1 стр.2.(2025) - П1 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.1.(n) * П1стр.10(2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2025 г.
2.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | П1 стр.3.(2025) - П1 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.3.(n) * П1стр.11.(2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2025 г.
2.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | П1 стр.4.(2025) - П1 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.5.(n) * П1стр.12.(2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2025 г.
2.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | П1 стр.5.(2025) - П1 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.7.(n) * П1.стр.13.(2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2025 г.
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1. | Доля объектов электросетевого хозяйства в общем объеме объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (П1 стр.17.(n) / П1 стр.16.(n)) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.2. | Число энергосервисных договоров, заключенных в установленном порядке | шт. | П1 стр.15.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг | % | (П1 стр.19.(n) / П1 стр.18.(n)) * 100% | 13.4202 | 18.2213 | 0.47397 | 12.2057 | 17.678
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах инженерной инфраструктуры
4.1. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 4.1.(n+1) - 4.1.(n) | -74.4 | -98.592 | -98.592 | -98.592 | -98.592 | Изменение (динамика) рассчитывается
Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" (по доверенности б/н от 01.01.2026 г) | [5 empty] | Е.М. Зотова

## П2.3.(2025)
Приложение 2.3 к постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1
Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в зонах централизованного энергоснабжения на 2025 год
Наименование планируемого мероприятия |  | Затраты тыс. руб. (план) |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  | Средний срок окупаемости (план), мес. |  | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт)
|  |  |  | в натуральном выражении | тыс. руб. |  |  |  | в натуральном выражении ед. измерения | тыс. руб.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1. Совершенствование технологических процессов |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд
3. Совершенствование схем электроснабжения |  | 11696.2316 |  | 49.6 | 279.0069 | 41.9209 |  | Декабрь 2025г. | 0 | 0
#DIV/0!
Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Маяковского |  | 1652.3714 |  | 12.4 | 69.7517 | 23.6893 |  | Декабрь 2025г.
Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Шилкинской |  | 1087.5044 |  | 12.4 | 69.7517 | 15.5911 |  | Декабрь 2025г.
Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-140 до ПС Амур 220/110/10кВ |  | 3998.5823 |  | 12.4 | 69.7517 | 57.3259 |  | Декабрь 2025г.
Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ от ячейки № 2 ТП-3 до ячейки № 2 ТП-13 с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ |  | 4957.7734 |  | 12.4 | 69.7517 | 71.0774 |  | Декабрь 2025г.
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |  | 10109.7912 |  | 24.8 | 139.5034 | 72.4698 |  | Декабрь 2025г. | 0 | 0
#DIV/0!
Реконструкция распределительной подстанции №1, ул.Портовая 1 |  | 6180.4844 |  | 12.4 | 69.7517 | 88.6069 |  | Декабрь 2025г.
Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева |  | 3929.3067 |  | 12.4 | 69.7517 | 56.3328 |  | Декабрь 2025г.
5. Внедрение новых технологий и оборудования |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
6.1 Установка АИИС КУЭ |  | нд | [6 empty] | 0 | 0
7. Иные мероприятия: |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
ИТОГО |  | 21806.0227 |  | 74.4 | 418.5103 | 52.1039 |  | Декабрь 2025г.
#DIV/0!
Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" (по доверенности б/н от 01.01.2026 г) | [6 empty] | Е.М. Зотова
#VALUE!

## П2.3.(2026)
Приложение 2.3 к постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1
Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в зонах централизованного энергоснабжения на 2026 год
Наименование планируемого мероприятия |  |  | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) |  | Средний срок окупаемости (план), мес |  | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт)
|  |  |  | в натуральном выражении | тыс. руб. |  |  |  | в натуральном выражении ед. измерения | тыс. руб.
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1. Совершенствование технологических процессов |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
3. Совершенствование схем электроснабжения |  |  | 3245.3266 | 49.296 | 277.2968 | 11.7034 |  | Декабрь 2026г. | 0 | 0
#DIV/0!
Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по пер.Тигровому |  |  | 1875.4458 | 24.648 | 138.6484 | 13.5266 |  | Декабрь 2026г.
Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Пояркова |  |  | 1369.8808 | 24.648 | 138.6484 | 9.8802 |  | Декабрь 2026г.
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |  |  | 42533.8896 | 49.296 | 277.2968 | 153.3876 |  | Декабрь 2026г. | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
Реконструкция центральной распределительной подстанции 179 СРЗ |  |  | 17991.5981 | 24.648 | 138.6484 | 129.7642 |  | Декабрь 2026г.
Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80 |  |  | 24542.2915 | 24.648 | 138.6484 | 177.011 |  | Декабрь 2026г.
5. Внедрение новых технологий и оборудования |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
7. Иные мероприятия: |  |  | нд | нд | нд | нд |  | нд
ИТОГО |  |  | 45779.2162 | 98.592 | 554.5936 | 82.5455 |  | Декабрь 2026г. | 0 | 0
#DIV/0!
| Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" (по доверенности б/н от 01.01.2026 г) | [5 empty] | Е.М. Зотова

## П2.3.(2027)
Приложение 2.3 к постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1
Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в зонах централизованного энергоснабжения на 2027 год
Наименование планируемого мероприятия |  |  | Затраты тыс. руб. (план) |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  | Средний срок окупаемости (план), мес. |  | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт)
[5 empty] | в натуральном выражении | тыс. руб. |  |  |  | в натуральном выражении ед. измерения | тыс. руб.
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1. Совершенствование технологических процессов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
3. Совершенствование схем электроснабжения |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |  |  | 2411.3616 |  | 98.592 | 554.5936 | 4.348 |  | 2027-09-01 | 0 | 0
#DIV/0!
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-44 ул. Каменногорская - ул. Верхнебазовая |  |  | 1230.3795 |  | 49.296 | 277.2968 | 4.437 |  | 2027-09-01
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-49 ул. Партизанская |  |  | 1180.9821 |  | 49.296 | 277.2968 | 4.2589 |  | 2027-09-01
5. Внедрение новых технологий и оборудования |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
7. Иные мероприятия: |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
ИТОГО |  |  | 2411.3616 |  | 98.592 | 554.5936 | 4.348 |  | 2027-09-01
#DIV/0!
| Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" (по доверенности б/н от 01.01.2026 г) | [6 empty] | Е.М. Зотова
#VALUE!

## П2.3.(2028)
Приложение 2.3 к постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1
Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в зонах централизованного энергоснабжения на 2028 год
Наименование планируемого мероприятия |  |  | Затраты тыс. руб. (план) |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  | Средний срок окупаемости (план), мес. |  | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт)
[5 empty] | в натуральном выражении | тыс. руб. |  |  |  | в натуральном выражении ед. измерения | тыс. руб.
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1. Совершенствование технологических процессов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
3. Совершенствование схем электроснабжения |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
5. Внедрение новых технологий и оборудования |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
7. Иные мероприятия: |  |  | 23505.3557 |  | 98.592 | 554.5936 | 42.383 |  | 2028-12-01 | 0 | 0
Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная |  |  | 23505.3557 |  | 98.592 | 554.5936 | 42.383 |  | 2028-12-01
| Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" (по доверенности б/н от 01.01.2026 г) | [6 empty] | Е.М. Зотова
-2448.9039
Formulas:
Планируемая дата внедрения (месяц, год) = [Планируемая дата внедрения (месяц, год), row below]

## П2.3.(2029)
Приложение 2.3 к постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 17.04.2013 № 10/1
Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в зонах централизованного энергоснабжения на 2029 год
Наименование планируемого мероприятия |  |  | Затраты тыс. руб. (план) |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  | Средний срок окупаемости (план), мес. |  | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт)
[5 empty] | в натуральном выражении | тыс. руб. |  |  |  | в натуральном выражении ед. измерения | тыс. руб.
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1. Совершенствование технологических процессов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
3. Совершенствование схем электроснабжения |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
4. Реконструкция и модернизация энергетических установок |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
5. Внедрение новых технологий и оборудования |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов |  |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0
7. Иные мероприятия: |  |  | 34882.0246 |  | 98.592 | 554.5936 | 62.8965 |  | 2029-12-01 | 0 | 0
Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная |  |  | 34882.0246 |  | 98.592 | 554.5936 | 62.8965 |  | 2029-12-01
| Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" (по доверенности б/н от 01.01.2026 г) | [6 empty] | Е.М. Зотова
0
Formulas:
Планируемая дата внедрения (месяц, год) = [Планируемая дата внедрения (месяц, год), row below]

## 2.4
Приложение 2.4
к постановлению Комитета по ценам и
тарифам Правительства Хабаровского края
от 17.04.2013 № 10/1
Сводные показатели результатов реализации Программы энергосбережения
для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в зонах централизованного энергоснабжения
Программа представлена сетевой организацией: ООО "Трансэнерго" (период реализаци 2025-2029 год) период корректировки 2027 год
№ п.п. | Показатели | План
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год
1 | Объем оказанных услуг (тыс. руб.) | 194.9835 | 251.2401 | 508.7542 | 192.5767 | 197.3191
2 | Годовая экономия энергоресурсов (тыс. руб.) | 418.5103 | 554.5936 | 554.5936 | 554.5936 | 554.5936
3 | Годовое снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке (тыс. кВт. ч) | 74.4 | 98.592 | 98.592 | 98.592 | 98.592
4 | Годовое снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке (% к отпуску в сеть) | 0% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06%
5 | Годовые затраты на реализацию Программы (тыс. руб.), в том числе | 26.1672 | 45.7792 | 2.4114 | 23.5054 | 34.882
| - амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ремонтный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная программа | 26.1672 | 45.7792 | 2.4114 | 23.5054 | 34.882
| - бюджетные средства (уровень бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" (по доверенности б/н от 01.01.2026 г) |  |  | Е.М. Зотова
132.7452
-33.6766

## план ипр 2025-2029гг (hidden)
[25 empty] | млн руб. | 1.04
№ п/п | Наименование мероприятий по строительству и реконструкции линий электропередач | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации ИПР | Год окончания реализации ИПР | Показатели проекта, км / шт. | [7 empty] | Базисный уровнь цен в УНЦ сбоник 2019 г. | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода (УНЦ сборник 2019г*ИПЦ соотв периода) | Плановая стоимость ИПР (УНЦ 2019г+отсутсвующие мероприятия по ЛСМР или комм предложению) | Стоимость мероприятий в УНЦ сборник 2023г.+ те расценки, которых не было | Сметная стоимость (базисный уровнь цен) | Сметная стоимость (базисный уровнь цен в т.ч. НДС) | Стоимость мероприятий с учетом индексов-дефляторов (прогнозная стоимость)
Период реализации программы
[5 empty] | ВЛ 10кВ,км | ВЛ 6кВ, км | ВЛ 0,4кВ, км | КЛ 10кВ | КЛ 6кВ | Ячеек, шт. | Мва | Прочее оборудование, шт. | [6 empty] | 2024 | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | ИТОГО ИПР в прогнозных ценах БЕЗ НДС | ИТОГО ИПР в прогнозных ценах, в т.ч. НДС
1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-37 от опоры № 1 ПС «КАФ» до опоры № 21 РП-6 | N_01_R | 2024 | 2024 |  | 1.199 | [10 empty] | 2.0145 | 2.4174 | Период реализации программы 2024: 2.0145 | 2.0145 | 2.4174
2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры ТП-16 до КТП-37 | N_05_R | 2024 | 2024 |  | 2.35 | [10 empty] | 2.7532 | 3.3039 | Период реализации программы 2024: 2.7532 | 2.7532 | 3.3039
3 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-31 | N_02_R | 2024 | 2024 |  | 2 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 3.9402 | 4.7283 | Период реализации программы 2024: 3.9402 | 3.9402 | 4.7283
4 | Монтаж трансформатора ТМ 10/6,3 кВ и 2-х ЯКНО 10-6 кВ. в районе КТП-100 | N_03_B | 2024 | 2024 |  | 4.5 |  |  |  | 2 | 4500 | [5 empty] | 7.797 | 9.3564 | Период реализации программы 2024: 7.797 | 7.797 | 9.3564
5 | Приобретение Автогидроподъемника на шасси "ГАЗон NEXT" | N_04 | 2024 | 2024 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7.6858 | 9.223 | Период реализации программы 2024: 7.6858 | 7.6858 | 9.223
| ИТОГО 2024 год |  |  |  | 0 | 10.049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1908 | 29.0289 | 24.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1908 | 29.0289
1 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Маяковского | P_T_01 | 2025 | 2025 |  | 0.38 | 0.055 |  |  |  | 400 |  | 2.7759 | 3.654 | 3.654 | 2.2772 | 1.5888 | 1.9066 | Период реализации программы 2025 г.: 1.6524 | 1.6524 | 1.9828
2 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Шилкинской | P_T_02 | 2025 | 2025 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 1.0978 | 1.4451 | 1.4451 | 1.0083 | 1.0457 | 1.2548 | Период реализации программы 2025 г.: 1.0875 | 1.0875 | 1.305
3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-140 до ПС Амур 220/110/10кВ | P_T_05 | 2025 | 2025 | 2.941 |  |  | 0.1 |  | 1 |  |  | 6.8592 | 9.0288 | 9.0288 | 10.5235 | 3.8448 | 4.6137 | Период реализации программы 2025 г.: 3.9986 | 3.9986 | 4.7983
4 | Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ от ячейки № 2 ТП-3 до ячейки № 2 ТП-13 с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ | P_T_10 | 2025 | 2025 |  | 1.259 |  |  | 0.04 |  |  |  | 4.2211 | 5.7777 | 5.7777 | 7.7894 | 4.7671 | 5.7205 | Период реализации программы 2025 г.: 4.9578 | 4.9578 | 5.9493
5 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" пер. Победы, ул. Майская,ул. Немировича-Данченко | P_T_06 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.6968 | 4.8661 | 4.8661 | 55.3053 | 3.7782 | 4.5338 | Период реализации программы 2025 г.: 3.9293 | 3.9293 | 4.7152
6 | Реконструкция распределительной подстанции №1, ул.Портовая 1 | P_T_12 | 2025 | 2025 | [5 empty] | 6 | 1630 |  | 7.4477 | 10.1943 | 10.1943 | 29.6937 | 5.9428 | 7.1313 | Период реализации программы 2025 г.: 6.1805 | 6.1805 | 7.4166
7 | Приобретение бурильно-крановой установки VECTOR-V 1210 на шасси ГАЗ-33086 "Земляк" 4х4 | P_T_09 | 2025 | 2025 | [7 empty] | 1 |  |  | 10.925 |  | 10.925 | 13.11 | Период реализации программы 2025 г.: 11.362 | 11.362 | 13.6344
|  |  | 2025 | 2025 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 2025 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2025 год |  |  |  | 2.941 | 1.689 | 0.055 | 0.1 | 0.94 | 7 | 2430 | 1 | 26.0986 | 34.966 | 45.891 | 106.5975 | 31.8923 | 38.2708 | 0 | 33.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 39.8016
8 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по пер.Тигровому | P_T_03 | 2026 | 2026 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 1.424 | 1.8744 | 1.8744 | 1.7635 | 1.5427 | 1.8512 | Период реализации программы 2025 г.: 1.6044; Период реализации программы 2026 г.: 1.6685 | 1.6685 | 2.0023
9 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Пояркова | P_T_04 | 2026 | 2026 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 1.0978 | 1.4451 | 1.4451 | 1.0083 | 1.0457 | 1.2548 | Период реализации программы 2025 г.: 1.0875; Период реализации программы 2026 г.: 1.131 | 1.131 | 1.3572
10 | Реконструкция центральной распределительной подстанции 179 СРЗ | P_T_07 | 2026 | 2026 | [5 empty] | 14 | 320 |  | 14.2925 | 18.8133 | 18.8133 | 42.1879 | 11.0389 | 13.2467 | Период реализации программы 2025 г.: 11.4804; Период реализации программы 2026 г.: 11.9396 | 11.9396 | 14.3276
11 | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80 | P_T_08 | 2026 | 2026 | [5 empty] | 21 | 2000 |  | 18.892 | 24.6736 | 24.6736 | 55.3053 | 14.3501 | 17.2201 |  | 14.9241 | 15.5211 | 0 | 0 | 0 | 15.5211 | 18.6253
12 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева | P_T_11 | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.6968 | 5.0601 | 5.0601 |  | 3.7782 | 4.5338 | Период реализации программы 2025 г.: 3.9293; Период реализации программы 2026 г.: 4.0865 | 4.0865 | 4.9038
|  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0; Период реализации программы 2026 г.: 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0; Период реализации программы 2026 г.: 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0; Период реализации программы 2026 г.: 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2026 год |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 35 | 3120 | 0 | 39.4031 | 51.8665 | 51.8665 | 100.265 | 31.7555 | 38.1066 | 0 |  | 34.3467 | 0 | 0 | 0 | 34.3467 | 41.2161
13 | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1 | P_T_13 | 2027 | 2027 | [7 empty] | 1 | 18.5296 | 25.363 | 25.363 | 0 | 13.8511 | 16.6213 | Период реализации программы 2025 г.: 14.4051; Период реализации программы 2026 г.: 14.9813; Период реализации программы 2027 г.: 15.5806 | 15.5806 | 18.6967
14 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_01 | 2027 | 2029 | [5 empty] | 8 | 1260 | 0.4 |  |  | 19.9937 | 15.5829 | 19.9937 | 23.9924 | Период реализации программы 2025 г.: 20.7934; Период реализации программы 2026 г.: 21.6252; Период реализации программы 2027 г.: 22.4902 | 22.4902 | 26.9882
3 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0; Период реализации программы 2026 г.: 0; Период реализации программы 2027 г.: 0 | 0 | 0
4 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0; Период реализации программы 2026 г.: 0; Период реализации программы 2027 г.: 0 | 0 | 0
5 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0; Период реализации программы 2026 г.: 0; Период реализации программы 2027 г.: 0 | 0 | 0
6 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | Период реализации программы 2025 г.: 0; Период реализации программы 2026 г.: 0; Период реализации программы 2027 г.: 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 1.4 | 18.5296 | 25.363 | 45.3567 | 15.5829 | 33.8448 | 40.6137 | 0 |  |  | 38.0707 | 0 | 0 | 38.0707 | 45.6849
15 | Приобретение фургона "СОБОЛЬ" ГАЗ-27527-733 | P_T_15 | 2028 | 2028 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 2.0933 |  | 2.0933 | 2.512 |  | 2.1771 | 2.2641 | 2.3547 | 2.4489 |  | 2.4489 | 2.9387
16 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_02 | 2027 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 20.0925 | 15.5829 | 20.0925 | 24.111 |  | 20.8962 | 21.732 | 22.6013 | 23.5054 |  | 23.5054 | 28.2064
3 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО 2028 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 22.1858 | 15.5829 | 22.1858 | 26.623 | Период реализации программы 2024: 0; Период реализации программы 2028 г.: 25.9543; Период реализации программы 2029 г.: 0 | 25.9543 | 31.1451
17 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_03 | 2027 | 2029 | [7 empty] | 0.2 |  |  | 28.6705 | 15.5829 | 28.6705 | 34.4046 |  | 29.8173 | 31.01 | 32.2504 | 33.5404 | 34.882 | 34.882 | 41.8584
6 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2029 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 28.6705 | 15.5829 | 28.6705 | 34.4046 | Период реализации программы 2029 г.: 34.882 | 34.882 | 41.8584
| ИТОГО 2025-2029 год |  |  |  | 2.941 | 1.789 | 0.055 | 0.1 | 1.84 | 50 | 6810 | 4 | 84.0313 | 112.1955 | 193.9705 | 253.611 | 148.3489 | 178.0186 | 0 | 33.168 | 34.3467 | 38.0707 | 25.9543 | 34.882 | 166.4218 | 199.7062
[16 empty] | -4.3726 | 4.9367 | 5.924
[15 empty] | 27.5487 |  | -0.00022533 |  |  | -0.00023434 | -0.00024371 | -0.00025346 | -0.0002636 | -0.00027415 | -0.00028511
0.4
0.4
0.2
прочие проекты
| стр-во | [24 empty] | 199.7065
| реконстр | [24 empty] | 0.00034213
0.00034213
[19 empty] | Период реализации программы 2025 г.: 18.8534; Период реализации программы 2026 г.: 19.6075 | 19.6075 | 23.5291
[20 empty] | 14.9241 | 15.5211 | 0 | 0 | 0 | 15.5211 | 18.6253

## план ИПР 25-29гг (hidden)
[24 empty] | млн руб. | 1.04 | ИПЦ
№ п/п | Наименование мероприятий по строительству и реконструкции линий электропередач | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации ИПР | Год окончания реализации ИПР | Показатели проекта, км / шт. | [7 empty] | Базисный уровнь цен в УНЦ сбоник 2019 г. | Стоимость мероприятия в ценах прогнозного периода (УНЦ сборник 2019г*ИПЦ соотв периода) | Плановая стоимость ИПР (УНЦ 2019г+отсутсвующие мероприятия по ЛСМР или комм предложению) | Стоимость мероприятий в УНЦ сборник 2023г.+ те расценки, которых не было | Сметная стоимость (базисный уровнь цен) | Сметная стоимость (базисный уровнь цен в т.ч. НДС) | Стоимость мероприятий с учетом индексов-дефляторов (прогнозная стоимость)
Период реализации программы
[5 empty] | ВЛ 10кВ,км | ВЛ 6кВ, км | ВЛ 0,4кВ, км | КЛ 10кВ | КЛ 6кВ | Ячеек, шт. | Мва | Прочее оборудование, шт. | [6 empty] | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | ИТОГО ИПР в прогнозных ценах БЕЗ НДС | ИТОГО ИПР в прогнозных ценах, в т.ч. НДС
1 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Маяковского | P_T_01 | 2025 | 2025 |  | 0.38 | 0.055 |  |  |  | 400 |  | 2.7759 | 3.654 | 3.654 | 2.2772 | 1.5888 | 1.9066 | 1.6524 |  |  |  |  | 1.6524 | 1.9828 |  | 1.6711
2 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Шилкинской | P_T_02 | 2025 | 2025 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 1.0978 | 1.4451 | 1.4451 | 1.0083 | 1.0457 | 1.2548 | 1.0875 |  |  |  |  | 1.0875 | 1.305 |  | 0.14008
3 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по пер.Тигровому | P_T_03 | 2025 | 2025 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 1.424 | 1.8744 | 1.8744 | 1.7635 | 1.5427 | 1.8512 | 1.6044 |  |  |  |  | 1.6044 | 1.9252 |  | -0.050828
4 | Строительство МТП 400 кВа, ВЛ-6 кВ по ул.Пояркова | P_T_04 | 2025 | 2025 |  | 0.05 |  |  |  |  | 400 |  | 1.0978 | 1.4451 | 1.4451 | 1.0083 | 1.0457 | 1.2548 | 1.0875 |  |  |  |  | 1.0875 | 1.305 |  | 0.14008
5 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-140 до ПС Амур 220/110/10кВ | P_T_05 | 2025 | 2025 | 2.941 |  |  | 0.1 |  | 1 |  |  | 6.8592 | 9.0288 | 9.0288 | 10.5235 | 3.8448 | 4.6137 | 3.9986 |  |  |  |  | 3.9986 | 4.7983 |  | 4.2305
6 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" пер. Победы, ул. Майская,ул. Немировича-Данченко | P_T_06 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.6968 | 4.8661 | 4.8661 | 55.3053 | 3.7782 | 4.5338 | 3.9293 |  |  |  |  | 3.9293 | 4.7152 |  | 0.15093
7 | Реконструкция центральной распределительной подстанции 179 СРЗ | P_T_07 | 2025 | 2025 | [5 empty] | 14 | 320 |  | 14.2925 | 18.8133 | 18.8133 | 42.1879 | 11.0389 | 13.2467 | 11.4804 |  |  |  |  | 11.4804 | 13.7765 |  | 5.0368
8 | Реконструкция центральной распределительной подстанции ул. Руднева 80 | P_T_08 | 2025 | 2025 | [5 empty] | 21 | 2000 |  | 22.5888 | 29.7337 | 29.7337 | 55.3053 | 18.1283 | 21.7539 | 18.8534 |  |  |  |  | 18.8534 | 22.6241 |  | 7.1096
9 | Приобретение бурильно-крановой установки VECTOR-V 1210 на шасси ГАЗ-33086 "Земляк" 4х4 | P_T_09 | 2025 | 2025 | [7 empty] | 1 |  |  | 10.925 |  | 10.925 | 13.11 | 11.362 |  |  |  |  | 11.362 | 13.6344 |  | 11.3187 | больше по УНЦ
7 |  |  | 2025 | 2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 2025 | 2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 2025 | 2025 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025 год |  |  |  | 2.941 | 0.53 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 36 | 3920 | 1 | 53.8329 | 70.8605 | 81.7855 | 169.3793 | 52.938 | 63.5256 | 55.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0555 | 66.0666
10 | Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ от ячейки № 2 ТП-3 до ячейки № 2 ТП-13 с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ | P_T_10 | 2026 | 2026 |  | 1.259 |  |  | 0.04 |  |  |  | 4.2211 | 5.7777 | 5.7777 | 7.7894 | 4.7671 | 5.7205 | 4.9578 | 5.1561 |  |  |  | 5.1561 | 6.1873 |  | -0.40956
11 | Реконструкция участка кабельной линии фидер 17, фидер 23, фидер 26 ПС 110/35/6 "КАФ" ул. Руднева | P_T_11 | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.6968 | 5.0601 | 5.0601 | 4.3726 | 3.7782 | 4.5338 | 3.9293 | 4.0865 |  |  |  | 4.0865 | 4.9038 |  | 0.15633
12 | Реконструкция распределительной подстанции №1, ул.Портовая 1 | P_T_12 | 2026 | 2026 | [5 empty] | 6 | 1630 |  | 7.4477 | 10.1943 | 10.1943 | 29.6937 | 5.9428 | 7.1313 | 6.1805 | 6.4277 |  |  |  | 6.4277 | 7.7132
13 | Создание АСДУЭ с размещением оборудования в ЦРП ул. Руднева 80, ЦРП 179 СРЗ, РП-1 ул. Портовая-1 | P_T_13 | 2026 | 2026 | [7 empty] | 1 | 18.5296 | 25.363 | 25.363 | 0 | 13.8511 | 16.6213 | 14.4051 | 14.9813 |  |  |  | 14.9813 | 17.9776 |  | телемеханика
5 |  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 2026 | 2026 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2026 год |  |  |  | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0.94 | 6 | 1630 | 1 | 33.8951 | 46.3951 | 46.3951 | 41.8557 | 28.3391 | 34.0069 |  | 30.6516 | 0 | 0 | 0 | 30.6516 | 36.7819 |  | 18.1751 | больше по УНЦ
14 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_01 | 2027 | 2029 | [5 empty] | 8 | 1260 | 0.4 |  |  | 19.9937 | 15.5829 | 19.9937 | 23.9924 | 20.7934 | 21.6252 | 22.4902 |  |  | 22.4902 | 26.9882
15 | Приобретение фургона "СОБОЛЬ" ГАЗ-27527-733 | P_T_15 | 2027 | 2027 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 2.0933 |  | 2.0933 | 2.512 | 2.1771 | 2.2641 | 2.3547 |  |  | 2.3547 | 2.8257 |  | 14.9813
3 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 2027 | 2027 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1260 | 1.4 | 0 | 0 | 22.087 | 15.5829 | 22.087 | 26.5044 |  |  | 24.8449 | 0 | 0 | 24.8449 | 29.8139
16 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_02 | 2027 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 20.0925 | 15.5829 | 20.0925 | 24.111 | 20.8962 | 21.732 | 22.6013 | 23.5054 |  | 23.5054 | 28.2064
3 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 2028 | 2028 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО 2028 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.0925 | 15.5829 | 20.0925 | 24.111 |  |  |  | 23.5054 | 0 | 23.5054 | 28.2064
17 | Строительство распределительной подстанции -диспетчерского центра в р-не пер. Резервный-ул. Полярная | P_T_14_03 | 2027 | 2029 | [7 empty] | 0.2 |  |  | 26.6015 | 15.5829 | 26.6015 | 31.9218 | 27.6655 | 28.7722 | 29.923 | 31.12 | 32.3648 | 32.3648 | 38.8377 |  | 32.3648
6 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 2029 | 2029 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2029 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 26.6015 | 15.5829 | 26.6015 | 31.9218 |  |  |  |  | 32.3648 | 32.3648 | 38.8377
| ИТОГО 2025-2029 год |  |  |  | 2.941 | 1.789 | 0.055 | 0.1 | 1.84 | 50 | 6810 | 4 | 87.728 | 117.2556 | 196.9616 | 257.9836 | 150.058 | 180.0697 | 55.0555 | 30.6516 | 24.8449 | 23.5054 | 32.3648 | 166.4221 | 199.7065
[16 empty] | 0 | 6.6459 | 7.975 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 30.5395 | [11 empty] | 78.3603 | 0.3
0.3
0.4
прочие проекты
стр-во
реконстр

## 2.5 (hidden)
Приложение 2.5
к постановлению Комитета по ценам и
тарифам Правительства Хабаровского края
от 17.04.2013 № 10/1
Отчет об исполнении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
(наименование организации)
за 2018 год
№ п/п | Мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Финансирование |  | Ожидаемый эффект от мероприятий
|  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования,руб. без НДС | Целевой показатель | Численное значение экономии
[7 empty] | Ожидаемое, кВт.ч/руб. | Минимальное, кВт.ч/руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Замена существующих ламп на светодиодные лампы | I квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | Инвестиционная составляющая в тарифе | 2300 | Плановая экономия электрической энергии от установки осветительных устройств с использованием светодиодов | 3 900 / 19 500 | 4 900 / 19 500
Исполнительный директор ООО "Трансэнерго" (по доверенности б/н от 01.01.2026 г) |  |  |  |  | Е.М. Зотова

## замена ламп (hidden)
Таблица №1
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ«ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ»
Кол-во ламп, шт |  | Дни освещения, кол-во/год | Часы горения |  | Энергопотребление |  |  |  | Экономия при использовании светодиодных ламп |  | Затраты на приобретение, руб |  | Окупаемость затрат, лет | Доля светодиодных осветительных ламп в общем объеме, по окончании реализации программы энергосбережения
энергосберегающих | объем замены ламп на светодиодные |  | 1 лампой час/день | всеми лампами, тыс.час/год | 1 энергосберегающей лампы, Вт | 1 светодиодной лапмы, Вт | лампами энергосберегающими, тыс.кВт.час/год | лампами светодиодными, тыс.кВт.час/год | тыс.кВт. час /год | тыс.кВт. час /год | 1 лампы, руб | полная замена ламп, тыс.руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1*3*4 | 6 | 7 | 8=5*6 | 9=5*7 | 10=9-8 | 11 | 12 | 13=2*12 | 14 | 15
183 | 45.75 | 251 | 5 | 229.665 | 80 | 20 | 18.3732 | 4.5933 | -13.7799 | 61.1001 | 652.5 | 29.8519 | 1 | 100%

## АИИС КУЭ +стр-во (ИПР2020-2024) (hidden)
Таблица №2
Сведения о мероприятиях "по реконструкции линий электропередач, строительству прочих объектов электросетевого хозяйства", "установке Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ)", включенном в планируемую инвестиционную программу Общества, период реализации которой 2020-2024 гг.
тыс. руб. БЕЗ НДС
Наименование мероприятий | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ИТОГО
ИТОГО | 3455.8371 | 2120.1546 | 4381.349 | 8503.2584 | 3990.3369 | 22450.936
мероприятия по реконструкции ЛЭП и стр-ву прочих объектов электросетевого хоз-ва: | 0 | 404.9084 | 0 | 5056.3505 | 0 | 5461.259
Установка АИИС КУЭ, в т.ч.: | 3455.8371 | 1715.2461 | 4381.349 | 3446.9079 | 3990.3369 | 16989.6771
Приобретение сервера | 146.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5347
Приобретение Сим карт GSM оператора связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установка и приобретение Маршрутизатор каналов связи (МКС): | 182.6293 | 1222.7032 | 1259.3843 | 1396.9478 | 1796.0757 | 5857.7402
Кол-во приобретаемых МКС в год, шт. | 2 | 13 | 13 | 14 | 18 | 60
Установка и приобретение счетчиков РиМ 489.18 ВК3 | 3126.6732 | 492.543 | 3121.9647 | 2049.9601 | 2194.2612 | 10985.4022
Кол-во приобретаемых счетчиков РиМ в год, шт. | 85 | 13 | 80 | 51 | 53 | 282